## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 灵溪派出所办公楼装修工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 233381.93
| （大写）： |  | 贰拾叁万叁仟叁佰捌拾壹元玖角叁分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  |  | 复核时间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：灵溪派出所办公楼装修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  | 214111.86
1.1 | 装修工程 |  | 176603.5
1.2 | 水电工程 |  | 37508.36
1.1 | 其中：定额人工费 |  | 83047.5
1.2 | 其中：定额机械费 |  | 1952
二 | 单价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 其中：定额机械费
三 | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | －
五 | 规费 |  |  |  | －
5.1 | 装饰工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
六 | 税金 |  | 19270.07 |  | －
八 | 工程总造价 |  | 233381.93
招标控制价合计 |  |  | 233381.93 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：灵溪派出所办公楼装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 装修工程 | [5 empty] | 176603.5
|  | 基础工程 | [5 empty] | 9468
1 | 01B001 | 新建墙体隔墙 | 1.含红砖、水泥、砂浆、砌筑工费、不含批荡 2.不含批灰、墙面油漆 3.材料选用国标32.5级水泥，如市场断货，选用同等品质材料 | m2 | 21 |  | 192 | 4032
2 | 01B002 | 新建墙体挂网 | 1.石棉网格，防墙面后期发裂，人工工资及材料 | m2 | 42 |  | 15 | 630
3 | 01B004 | 新建隔墙双面粉刷 | 1.细沙水泥粉刷 | m2 | 42 |  | 43 | 1806
4 | 01B003 | 拆除墙体 | 1.含拆除工费 | m3 | 52 |  | 50 | 2600
5 | 01B005 | 卫生间地面抬高 | 1.四周走红砖 | m2 | 8 |  | 25 | 200
6 | 01B006 | 卫生间地面抬高回填渣土 | 1.含回填及材料人工费 2.渣土夯实；水泥砂浆找平 | m2 | 8 |  | 25 | 200
|  | 地面工程 | [5 empty] | 45804
7 | 01B015 | pvc地板 | 1.E1级环保 2.厚度为2.6 | m2 | 244 |  | 85 | 20740
8 | 01B016 | pvc地板基层找平 | 1.1:3水泥砂浆地面找平 2.地面需有足够的强度，无起砂，脱壳现象 | m2 | 244 |  | 38 | 9272
9 | 01B017 | pvc地板地坪漆 | 1.防火水性无甲醛地坪漆 2.地面需有足够的强度，无起砂，脱壳现象 | m2 | 244 |  | 43 | 10492
10 | 01B018 | 卫生间地面找平 | 1.1:3水泥砂浆地面找平 2.地面需有足够的强度，无起砂，脱壳现象 | m2 | 10 |  | 43 | 430
本页小计 | [7 empty] | 50402
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：灵溪派出所办公楼装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 01B019 | 楼梯踏步板 | 1.1：3水泥砂浆地面找平 2.地面需有足够的强度，无起砂，脱壳现象 | 个 | 14 |  | 280 | 3920
12 | 01B020 | 卫生间地砖 | 1.1:3水泥砂浆地面找平 2.地面需有足够的强度，无起砂，脱壳现象 | m2 | 10 |  | 95 | 950
|  | 天花板工程 | [5 empty] | 29350
13 | 01B021 | 600*600石膏板扣板吊顶 | 1.杉木龙骨或轻钢龙骨膨胀螺丝固定 2.九厘板打底，石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼涂防锈漆，石膏板接缝处填嵌缝石膏，黏贴专业绷带 3.高空作业 | m2 | 298 |  | 95 | 28310
14 | 01B022 | 窗帘盒 | 1.杉木龙骨或轻钢龙骨膨胀螺丝固定 2.九厘板打底，石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼涂防锈漆，石膏板接缝处填嵌缝石膏，黏贴专业绷带 3.高空作业 | m | 13 |  | 80 | 1040
|  | 墙面工程 | [5 empty] | 70802.5
15 | 01B007 | 纤维板墙面装饰 | 1.等级:E1 2.材料:木制 3.防火阻燃 4.收边条 | m2 | 430 |  | 80 | 34400
16 | 01B008 | 纤维板阳收边条 | 1.塑料收口条 | m | 90 |  | 5 | 450
17 | 01B009 | 候问室座凳基层 | 1.国标4#角钢基层，环保大芯板基层 | m | 12 |  | 173 | 2076
本页小计 | [7 empty] | 71146
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：灵溪派出所办公楼装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 01B010 | 候问室座凳饰面 | 1.等级:E1 2.材料:木制 3.防火阻燃 4.收边条 | m | 12 |  | 185 | 2220
19 | 01B011 | 墙面批刮腻子 | 1.内墙双飞粉，批三篇，含打底 2.高空作业 | m2 | 216 |  | 23 | 4968
20 | 01B012 | 墙面乳胶漆 | 1.一底两面，白色 2.高空作业 | m2 | 216 |  | 8 | 1728
21 | 01B013 | 复合踢脚线 | 1.材质:复合踢脚线 | m | 238 |  | 14 | 3332
22 | 01B014 | 门套基层 | 1.基材:细木工板 | m | 45 |  | 45 | 2025
23 | 01B023 | 不锈钢门套 | 1.材料:不锈钢 | m | 45 |  | 60 | 2700
24 | 01B024 | 卫生间墙砖 | 1.型号:800*400瓷砖 含加工费 | m2 | 28 |  | 120 | 3360
25 | 01B025 | 卫生间墙面防水 | 1.120柔润型 | m2 | 7.3 |  | 55 | 401.5
26 | 01B026 | 卫生间地面防水 | 1.120柔润型 | m2 | 19.8 |  | 40 | 792
27 | 01B027 | 楼梯口封不锈钢方通及不锈钢门 | 1.材质:202不锈钢管焊接 2.(含门) | m2 | 23 |  | 250 | 5750
28 | 01B028 | 辨认室窗口 | 1.人工工资及材料 2.材料:单透钢化玻璃贴膜 | 个 | 1 |  | 600 | 600
29 | 01B029 | 窗户防护网 | 1.材料:不锈钢钢丝网 | m2 | 20 |  | 200 | 4000
30 | 01B030 | 墙面修补 | 1.门、窗边、墙面孔洞、水电路封槽、墙面阴阳角等修补 | 项 | 1 |  | 2000 | 2000
|  | 其他工程 | [5 empty] | 21179
31 | 01B031 | 玻璃门地弹簧 | 1.国标S-220A加重地弹簧 | 个 | 8 |  | 155 | 1240
32 | 01B032 | 安装地弹簧 | 1.仅安装人工费 | 樘 | 10 |  | 50 | 500
33 | 01B033 | 玻璃门拉手 | 1.成品订购 | 副 | 8 |  | 155 | 1240
34 | 01B034 | 玻璃门 | 1.材料:10mm钢化玻璃 | 樘 | 8 |  | 800 | 6400
本页小计 | [7 empty] | 43256.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：灵溪派出所办公楼装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 01B035 | 安装玻璃门 | 1.仅安装人工费 | 樘 | 8 |  | 150 | 1200
36 | 01B036 | 钢化玻璃定玻 | 1.材料:10mm钢化玻璃 | m2 | 7 |  | 340 | 2380
37 | 01B037 | 防盗门 | 1.成品订购 | 樘 | 1 |  | 3500 | 3500
38 | 01B038 | 安装防盗门 | 1.仅安装人工费 | 樘 | 1 |  | 300 | 300
39 | 01B039 | 卫生间洗手台 | 1.材料:镀锌方通 防锈漆 台面石材 | 项 | 1 |  | 600 | 600
40 | 01B040 | 门槛石 | 1.材料:石材 2.材料及安装人工费 | m | 4.3 |  | 105 | 451.5
41 | 01B041 | 窗台板 | 1.材料:石材 2.材料及安装人工费 | m2 | 6.5 |  | 145 | 942.5
42 | 01B042 | 窗台板挂边 | 1.材料:大理石双边双挂 2.材料及安装人工费 | m | 13 |  | 55 | 715
43 | 01B043 | 蹲坑 | 1.成品订购 | 个 | 1 |  | 350 | 350
44 | 01B044 | 蹲坑安装 | 1.仅安装人工费 | 个 | 1 |  | 100 | 100
45 | 01B045 | 小便斗 | 1.成品订购 | 个 | 1 |  | 350 | 350
46 | 01B046 | 小便斗安装 | 1.仅安装人工费 | 个 | 1 |  | 100 | 100
47 | 01B047 | 台盆水龙头 | 1.成品订购 | 个 | 1 |  | 180 | 180
48 | 01B048 | 台盆 | 1.成品订购 | 个 | 1 |  | 310 | 310
49 | 01B049 | 三角阀 | 1.材料及安装人工费 | 个 | 6 |  | 25 | 150
50 | 01B050 | 下水器 | 1.材料及安装人工费 | 个 | 1 |  | 50 | 50
51 | 01B051 | 台盆安装 | 1.仅安装人工费 | 个 | 1 |  | 100 | 100
52 | 01B052 | 地漏安装 | 1.仅安装人工费 | 个 | 2 |  | 10 | 20
|  | 水电工程 | [5 empty] | 37508.36
|  | 弱电 | [5 empty] | 28856.36
53 | 01B053 | 电路人工费 | 1.人工工资 | m2 | 298 |  | 37 | 11026
54 | 01B054 | 水电开槽 | 1.人工工资及材料 | m | 456 |  | 6 | 2736
55 | 01B055 | 双色地线1.5 | 1.汉光绝缘电线 | m | 843 |  | 0.82 | 691.26
本页小计 | [7 empty] | 26252.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：灵溪派出所办公楼装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 01B056 | 红单股电线1.5 | 1.汉光绝缘电线 | m | 843 |  | 0.82 | 691.26
57 | 01B057 | 蓝单股电线1.5 | 1.汉光绝缘电线 | m | 843 |  | 0.82 | 691.26
58 | 01B058 | 黄单股电线1.5 | 1.汉光绝缘电线 | m | 843 |  | 0.82 | 691.26
59 | 01B059 | 红多股电线2.5 | 1.汉光绝缘电线 | m | 694 |  | 1.26 | 874.44
60 | 01B060 | 黄多股电线2.5 | 1.汉光绝缘电线 | m | 694 |  | 1.26 | 874.44
61 | 01B061 | 蓝多股电线2.5 | 1.汉光绝缘电线 | m | 694 |  | 1.26 | 874.44
62 | 01B062 | 20线管 | 1.汉光绝缘线管及168底盒、直接 | m | 1000 |  | 2 | 2000
63 | 01B063 | 16线管 | 1.汉光绝缘线管及168底盒、直接 | m | 1200 |  | 0.98 | 1176
64 | 01B064 | 冷水管安装 | 1.定位、安装水管，试压（甲方现场验收）封管，不含水龙头、阀门。 2.20#PP-R管 | m | 10 |  | 55 | 550
65 | 01B065 | 50排水管安装 | 1.定位、墙面凿墙，固定、试水、封管 2.PVC管 | m | 5 |  | 75 | 375
66 | 01B066 | 75排水管安装 | 1.定位、墙面凿墙，固定、试水、封管 2.PVC管 | m | 3 |  | 95 | 285
67 | 01B067 | 110排污管安装 | 1.定位、墙面凿墙，固定、试水、封管 2.PVC管 | m | 2 |  | 110 | 220
68 | 01B068 | 配电箱 | 1.正泰空气开关，63A漏电开关等空开 | 个 | 1 |  | 650 | 650
69 | 01B069 | 格栅灯 | 1.材质:冷轧板 2.电压:240V(含) 3.规格:600*600*40 4.发光颜色:正白6000~6500K | 个 | 38 |  | 75 | 2850
本页小计 | [7 empty] | 12803.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：灵溪派出所办公楼装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 01B070 | 灯具安装 | 1.仅安装人工费 | 项 | 1 |  | 600 | 600
71 | 01B071 | 开关面板 | 1.规格:86型 | 个 | 35 |  | 18 | 630
72 | 01B072 | 消防指示灯 | 1.光源类型:LED 2.应急时间:≥90min 3.功率:5W及以下 | 个 | 7 |  | 28 | 196
73 | 01B073 | 消防应急灯 | 1.光源类型:LED 2.应急时间:≥90min 3.功率:5W及以下 | 个 | 3 |  | 58 | 174
|  | 其他工程 | [5 empty] | 8652
74 | 01B074 | 材料二次搬运 | 1.施工现场发生的材料、成品及半成品的二次倒运费 | m2 | 298 |  | 8 | 2384
75 | 01B075 | 垃圾清运费 | 1.渣土（不包括外运） | m2 | 298 |  | 8 | 2384
76 | 01B076 | 竣工清洁费 | 1.施工过程中所产生的垃圾清理费 | m2 | 298 |  | 8 | 2384
77 | 01B077 | 脚手架 | 1.项目所需 | 项 | 1 |  | 1500 | 1500
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 214111.86
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [7 empty] | 10252
合 计 | [7 empty] | 214111.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：灵溪派出所办公楼装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：灵溪派出所办公楼装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 214111.86 |  | 9 | 19270.07
表—13