磋

商

文

件

（竞争性磋商）

项目名称：塘贝综合市场互联网+智慧农贸智能化系统

项目编号：YXGDZB-2022023

采购单位：东莞市南城实业投资集团有限公司

采购代理机构：江西银信工程造价咨询有限公司

二〇二二年十二月

目   录

第一部分 磋商邀请	3

第二部分 采购需求	6

第三部分 磋商须知	29

附件1  询问函格式	45

附件2  质疑函格式	46

第四部分 评审方法、步骤、标准	48

第五部分 合同书格式	59

第六部分 响应文件格式	63

1.	资格性与符合性自查索引表	64

2.	详细评审索引表	65

3.	首次报价表	66

4.	明细报价表	67

5.	磋商函	68

6.	法定代表人身份证明书	69

7.	法定代表人授权委托书	70

8.	资格声明函	71

9.	响应供应商基本情况说明	72

9.1供应商资格证明文件	73

10.	业绩表	74

11.	采购需求偏离表	75

12.	拟投入本项目设备情况表	76

13.	项目技术服务人员情况表	77

14.	拟担任本项目主要负责人简历表	78

15.	实质性响应一览表（可选）	79

16.	投标保证金汇入情况说明	81

17.	采购投标担保函递交情况说明	82

18.	相关保函格式	83

(一)	保证金信封格式	87

第一部分 磋商邀请

项目概况

塘贝综合市场互联网+智慧农贸智能化系统招标项目的潜在供应商应在东莞市东城区莞龙路下桥段市住建局右侧大业联合企业办公楼一楼（江西银信工程造价咨询有限公司）获取磋商文件，并于2022年12月19日 14 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况：

项目编号：YXGDZB-2022023

项目名称：塘贝综合市场互联网+智慧农贸智能化系统

采购方式：竞争性磋商

预算金额：¥1732641.64元

最高限价（如有）：¥1500000.00元

采购需求：

- 标的内容：

| 序号 | 标的名称 | 标的数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塘贝市场智慧农贸管理系统和基础设施项目 | 1项 |

- 简要技术需求或服务要求：（详见磋商文件采购需求）

- 合同履行期限：合同签订生效后30个日历天内完成所有设备的安装、调试并交付使用。

- 本项目不接受联合体响应。

- 申请人的资格要求

- 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供资格声明函，详见响应文件格式。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供资格声明函，详见响应文件格式。

- 履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供资格声明函，详见响应文件格式。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定），提供资格声明函，详见响应文件格式。

- 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）；

- 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供资格声明函，详见响应文件格式。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 获取采购文件

时间：2022年12月06日至2022年12月14日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午9：00至 12：00，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：东莞市东城区莞龙路下桥段市住建局右侧大业联合企业办公楼一楼（江西银信工程造价咨询有限公司）

方式：现场获取

售价：¥150元

- 响应文件提交

截止时间：2022年12月19日14点30分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

地点：东莞市东城街道莞龙路下桥段市住建局右侧大业联合企业办公楼一楼开标室

- 开启

时间：2022年12月19日14点30分（北京时间）

地点：东莞市东城街道莞龙路下桥段市住建局右侧大业联合企业办公楼一楼开标室；

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 采购文件公示/下载媒体

采购与招标网（网址：https://www.chinabidding.cn/）、江西银信工程造价咨询有限公司官网（网站：http://www.jxyinxin.com/）。

- 拟参加本项目的潜在供应商须在规定时间内按要求获取磋商文件后方可参与本项目的投标。获取磋商文件后而不参加磋商的潜在供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名 称：东莞市南城实业投资集团有限公司

地址：南城街道东骏路22号宏图科技中心

联系方式：张工，0769-23198327

- 采购代理机构信息

名  称：江西银信工程造价咨询有限公司

地　址：东莞市东城街道莞龙路下桥段市住建局右侧大业联合企业办公楼二楼

联系方式：0769-27283171-803

- 项目联系方式

项目联系人：兰工

电　话：0769-27283171-803

发布人：江西银信工程造价咨询有限公司

发布时间：2022年12月06日

# 第二部分 采购需求

# 一、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | 合同签订生效后30个日历天内完成所有设备的安装、调试并交付使用。 |
| 2 | 供货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 付款 | 1、项目验收合格，成交供应商提交符合采购人要求的请款报告及相关资料后7个工作日内，支付至结算价的95%。 2、自验收合格之日起计满1年后，成交供应商提交符合采购人要求的请款报告及相关资料后3个工作日内，支付至结算价的100%。 |
| 4 | 质保期 | 项目最终验收合格之日起壹年（产品有特殊要求的按实际需求执行） |
| 5 | 售后服务 | 质保期内维修人员接到维修通知后8个小时内到达现场，24小时内修复，质保服务方式均为投标人上门服务。非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。质保期后如果采购人要求，成交供应商应长期负责有偿优惠维修。 |
| 6 | 报价内容 | 1、报价应包含系统深化设计及其所需的货物及所需附件的购置费、采保费、运输费、安装、调试费、保险费、各种税费、检测费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 |
| 7 | 合同条款 | 供应商实质响应合同各条款。 |
| 8 | 其它要求 | 1、成交供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则采购人有权即刻终止合同，并由中标人赔偿相应损失。 2、为确保产品质量和售后服务，供应商必须承诺所供产品是厂家的正规产品及保证采购人采购之货物和服务能够同时享受制造商提供的原厂服务 |

# 二、技术需求

- 项目概况

东莞市南城塘贝综合市场是东莞市南城区重点改造升级的23个肉菜市场之一，规划用地面积26464m²，总建筑面积6569m²，全面升级改造面积约4500m²。

市场主要客户群体为所在社区及周边社区居民、街区中小型餐饮店铺经营者。

围绕“新时代新征程新东莞”总体要求和南城区街道“六个之城”发展思路，以“改善市场环境、促进市场发展、方便群众消费”为完旨，以保证“菜蓝子”商品质量，提高人民群众生活品质为根本，进一步改善农贸市场经营购物环境，加快经营转型升级，打造满足老百姓日常需求的现代民生市场。

塘贝市场响应政府指示，结合改造提升要求，对市场进行整体改造提升。本着“三个有利于”的设计原则（有利于经营户经营、有利于消费者购买、有利于市场管理），旨在优化市场环境，提升经营户品牌意识，加强智慧农贸，打造一个标杆性的“农贸超市”。

本次主要建设智慧农贸管理系统和配套基础设施。

- 项目清单

注：采购清单中 “●”为采购的主要标的（核心产品），在《采购清单》中所提供的货物参数要求，其目的仅仅是为了使供应商更加准确地了解采购要求，不构成对供应商所报品牌的任何约束；供应商所投货物参数应不低于《采购清单》中的要求。

| 智慧农贸管理系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1.平台管理 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧农贸管理系统 | 1.名称:智慧农贸管理系统 2.规格:详见技术参数 | 项 | 1 |
| 2.前端设备 |  |  |  |  |
| 2 | ●双屏溯源称重收银秤 | 1.名称:●双屏溯源称重收银秤 2.规格:详见技术参数 | 个 | 153 |
| 3 | 21.5寸商户显示屏(含软件) | 1.名称:21.5寸商户显示屏(含软件) 2.规格：详见技术参数 | 台 | 153 |
| 4 | 显示屏支架 | 1.名称:显示屏支架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 153 |
| 5 | 溯源称重收银软件 | 1.名称:溯源称重收银软件 2.规格:详见技术参数 | 套 | 153 |
| 3.管理可视化 |  |  |  |  |
| 6 | 43寸综合信息查询屏(含软件) | 1.名称:43寸综合信息查询屏(含软件) 2.规格: 1）综合信息查询平台，用于查询消费信息、商户信息、积分促销、安全追溯信息、检测结果公示、商户评星、市场广告等。 2）液晶显示高清LED屏幕尺寸：43"，屏幕比例16:9，分辨率 1920x1080，亮度 350cd/m2，对比度 5000：1，可视角度：178°，功率 ≤90W,电容触摸屏。 3）处理器：处理器：采用四核主板，主频≥1.8GHz，内存≥2G，内置存储器FLASH≥16G，带WIFI功能，支持当前流行的视频及图片格式解码，响应时间不超过8秒。 4）操作系统：使用Android操作系统,支持第三方开发播放程序，支持软件远程升级 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 7 | 65寸大数据展示屏(含软件) | 1.名称:65寸大数据展示屏(含软件) 2.规格: 1）大数据公示平台，主要呈现菜价公示、溯源检测公示、日交易走势柱状图、月交易走势曲线图、客户统计分析、天气状况、市场公告、广告宣传、实时交易订单滚动，交易总金额、订单数、微信/支付宝/会员/现金等交易金额及交易数据分析，从而呈现市场信息化建设的可视化，数据化。 2）液晶显示高清LED屏幕尺寸：65"，屏幕比例16:9，分辨率 1920x1080，亮度 350cd/m2，对比度 5000：1，可视角度178°，功率 ≤180W。 3）安卓处理器：采用四核主板，主频≥1.8GHz，内存≥2G，内置存储器FLASH≥16G，带WIFI功能；支持当前流行的视频及图片格式解码，响应时间不超过10秒。 4）操作系统：使用Android操作系统,支持第三方开发播放程序，支持软件远程升级 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 基础设施 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1.网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.规格:详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 无线接入控制器 | 1.名称:无线接入控制器 2.规格:详见技术参数 | 套 | 1 |
| 3 | 无线接入控制器AP资源授权 | 1.名称:无线接入控制器AP资源授权(32AP) 2.规格:32路授权 | 套 | 1 |
| 4 | 室内AP | 1.名称:室内AP 2.规格:详见技术参数 | 台 | 15 |
| 5 | 24口POE千兆交换机 | 1.名称:24口POE千兆交换机 2.规格:详见技术参数 | 台 | 2 |
| 6 | 42U机柜 | 1.名称:42U机柜 2.规格: 1)42U,600*960*2050， 2)5MM钢化玻璃，冷轧钢材质，脱脂静电喷塑，高附着力静电粉沫喷涂，托盘，风扇，螺丝 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |
| 7 | 工业级网管型2光8电POE光纤交换机 | 1.名称:工业级网管型2光8电POE光纤交换机 2.参数:详见技术参数 | 台 | 3 |
| 8 | 千兆光纤模块（20KM工业级） | 1.名称:千兆光纤模块（20KM工业级） 2.规格:1.25G, 单模/单纤/LC/20km 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 |
| 9 | 双芯光纤跳线（LC/SC） | 1.名称:双芯光纤跳线（LC/SC） 2.规格:单模双芯光纤跳线 3米 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 条 | 6 |
| 10 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:金属理线器(铝合金型材，24位) 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 |
| 11 | 设备箱 | 1.名称:设备箱（500*600*200） 2.规格:室外，201不锈钢材质 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 |
| 2.监控系统 |  |  |  |  |
| 12 | 边缘计算服务器（32路） | - 名称:边缘计算服务器（32路） 2.参数: 1）IP通道接入 32路@320Mbps 2）录像分辨率 24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 3）盘位 8个SATA接口（前置热插拔），1个eSATA接口，最大支持6TB硬盘 4）阵列 RAID0、 RAID1、 RAID5、 RAID6、 RAID10 3.智能分析: 1）视频：实时视频分析；32路视频轮询分析，发挥最大性价比 2）图片：平台批量下发图片分析；32路超脑定时抓图分析 4.视音频输入输出接口: 1）视频输出：2 路 HDMI，2 路 VGA 2）音频输出：2 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 3）语音对讲输入：1 个，RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 5.符合东莞市“互联网+农贸市场”智慧监管 系统建设要求 | 台 | 1 |
| 13 | 网络硬盘录像机（8路4盘） | 1.名称:网络硬盘录像机（8路4盘） 2.规格: 1）1.5U标准机架式 2）1个HDMI，1个VGA，同源输出 3）4盘位，可满配6T硬盘 4）2个千兆网口 5）前面板2个USB2.0接口、后面板1个USB2.0接口 6）报警IO：16进4路 7）输入带宽：80M 8）8路H.264、H.265混合接入 9）最大支持8×1080P解码 10）支持H.265、H.264解码 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 14 | 视频监控专业存储硬盘（6TB） | 1.名称:视频监控专业存储硬盘（6TB） 2.规格: 1）6TB容量 2）高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 3）24×7全天候高效稳定运行 4）年度工作负载等级为180TB/年 5）MTBF可达1,000,000小时 6）3.5英寸外形尺寸 和SATA接口 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |
| 15 | 400万星光级网络高清枪机 | 1.名称:400万星光级网络高清枪机 2.规格:详见技术参数 | 台 | 31 |
| 16 | 200万星光级网络高清枪机 | 1.名称:200万星光级网络高清枪机 2.规格:1)图像传感器：1/3” CMOS传感器，400万像素，分辨率1920*1080。 2)多路访问：需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3)最低照度：最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。红外补光：红外补光距离≥100米。 4)三码流：需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2688*1520@60fps，子码流704*480@60fps，第三码流1920*1080@60fps。 5)编码协议：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。 6)智能编码功能：同一场景相同图像质量下，开启智能编码方式与不开启相比，码率可节约1/3。 7)存储卡功能：需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度及剩余存储时间显示，当损坏程度达到阈值时可给出报警提示。信噪比：信噪比≥58dB。 8)硬件接口：1个10M/100M自适应RJ45网络接口,2路报警输入，2路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，内置SD卡插槽 9)基本功能：支持移动侦测、背光补偿、自动增益、强光抑制、走廊模式、区域遮盖等功能 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 8 |
| 17 | 400万星光网络半球摄像机 | 1.名称:400万星光网络半球摄像机 2.规格: 1)图像传感器：1/3” CMOS传感器，400万像素，分辨率2560*1440。 2)多路访问：需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3)最低照度：最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。红外补光：红外补光距离≥100米。 4)三码流：需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2688*1520@60fps，子码流704*480@60fps，第三码流1920*1080@60fps。 5)编码协议：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。 6)智能编码功能：同一场景相同图像质量下，开启智能编码方式与不开启相比，码率可节约1/3。 7)存储卡功能：需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度及剩余存储时间显示，当损坏程度达到阈值时可给出报警提示。信噪比：信噪比≥58dB。 8)硬件接口：1个10M/100M自适应RJ45网络接口,2路报警输入，2路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，内置SD卡插槽 9)基本功能：支持移动侦测、背光补偿、自动增益、强光抑制、走廊模式、区域遮盖等功能 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 18 | 伸缩监控支架 | 1.名称:伸缩监控支架 2.规格:1)600-1200伸缩距离， 2)多方位调节器， 3)管径内：27mm，管径外：35mm； 4)铝合金，防锈喷漆 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 40 |
| 3.疫情防控 |  |  |  |  |
| 19 | 电子哨兵 | 1.名称:电子哨兵 2.规格:详见技术参数 | 台 | 2 |
| 20 | 粤康码授权 | 1.名称:粤康码授权 2.规格:粤康码授权2年 | 项 | 2 |
| 21 | 电子哨兵电源 | 1.名称:电子哨兵电源 2.规格:1）输入电压：100-240VAC； 2）输出电压：12VDC； 3）输出电流：4.17A； 4）输出功率：50W 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 2 |
| 22 | 电子哨兵闸机支架 | 1.名称:电子哨兵闸机支架 2.规格:通道人脸设备支架，采用钣金喷漆材质，搭配电子哨兵使用，可适用于室内外场景 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |
| 23 | 人员通道摆闸(单边) | 1.名称:人员通道摆闸(单边) 2.规格:1）设备采用直流无刷电机，通过算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持500万次无故障通行； 2）设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3）设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4）设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5）设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 3.通行控制:1）经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2）设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3）设备支持进出方向通行状态（常开、常闭、受控、感应）的灵活配置； 4）设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5）设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 |
| 24 | 阻燃电源线 | 1.名称:阻燃电源线 2.型号:ZC-RVV-3*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 49.39 |
| 25 | 配管 | 1.名称:PVC20线管 2.规格:B类阻燃PVC线管 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 49.39 |
| 4.综合布线 |  |  |  |  |
| 26 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:4*2*0.56;铜芯 3.敷设方式:管内穿线 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 927.22 |
| 27 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:4*2*0.56;铜芯 3.敷设方式:线槽布线 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1804.24 |
| 28 | 数据信息点 | 1.名称:数据信息点（单口） 2.规格:单口面板，1个六类模块，底盒 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |
| 29 | 插座（2+3） | 1.名称:插座（2+3） 2.规格:2插+3插，250V 10A 3.安装方式:86暗装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 |
| 30 | 镀锌线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG20*1.6 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 844.72 |
| 31 | 阻燃电源线 | 1.名称:阻燃电源线 2.型号:ZC-RVV-3*1.5 3.敷设方式:管内穿线 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 18.75 |
| 32 | 阻燃电源线 | 1.名称:阻燃电源线 2.型号:ZC-RVV-3*1.5 3.敷设方式:线槽布线 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 292.61 |
| 33 | 4芯室外单模光缆 | 1.名称:4芯室外单模光缆 2.规格:中心束管式4芯室外单模光缆 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 238.93 |
| 34 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:100*50*1.2 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 123.21 |
| 35 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:100*100*1.2 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 6.44 |
| 36 | 铁构件（含金属结构刷油） | 1.名称:铁构件（含金属结构刷油） 2.规格:1)线槽支架 2)除锈级别：一般钢结构，轻锈 3)油漆品种：红丹防锈漆/调和漆 4)涂刷遍数、漆膜厚度：二遍 3.符合设计图纸及施工规范要求 | kg | 157.01 |
| 37 | SC光纤盒（4口） | 1.名称:SC光纤盒（4口） 2.规格:包含4个SC耦合器，4条SC尾纤，光纤盒1.2mm板材 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 |
| 38 | SC光纤盒（12口） | 1.名称:SC光纤盒（12口） 2.规格:包含12个SC耦合器，12条SC尾纤，光纤盒1.2mm板材 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |
| 39 | 光纤熔接 | 1.名称:光纤熔接 2.规格:光纤专业工具熔接，熔接、热缩管保护，衰减规定范围内 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 芯 | 24 |
| 40 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.测试内容:光纤测试，光损耗，光衰减，丢包 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 芯 | 24 |

- 技术参数

### 3.1、智慧农贸系统

| 功能 | 规格 |
| --- | --- |
| 平台管理 | 平台系统参数设置；管理人员账号，角色，权限设置；访问及异常日志 |
| 商户管理 | 由市场后台统一注册，对商户姓名、电话、各类证照、经营业态、经营品项、所在区域等进行管理；后台管理员对经营商户信息进行管理、审核、查询等，包含有商户姓名、类目、营业执照、统一信用代码、经营许可证、联系方式（手机号）等基本信息；可查看交易明细、交易汇总、经营对比等图表展示。自定义查看交易汇总 |
| 商品管理 | 对商户经营的蔬菜、水果、鱼类等品种的基础信息进行梳理，并形成批发市场经营种类目录，主要内容包括商品分类管理、商品名录信息管理、重点商品管理、商品名录信息综合查询等。制定蔬菜、水果、水产（不限于）等商品目录，实行动态管理，包括商品登记、修改、查询等功能，支持商品分类与代码的更新与管理。 |
| 平台部署 | 云平台部署方式。 |
| 软件实力 | ▲提供第三方权威机构出具的“农贸市场溯源监管系统”计算机软件著作权登记证书。 |

### 3.2、●双屏溯源称重收银秤

| 功能 | 规格 |
| --- | --- |
| 屏幕 | 前操作盘为按键模式，商品快捷键≥30，主屏显示≥7寸显示,副屏显示≥ 7寸显示，整个机身具有防水、防潮、防污、易擦洗设计工艺。 |
| 处理器 | 采用四核主板，主频不低于1.2GHz，内存≥1G，内置存储器FLASH≥8G，带WIFI功能，支持当前流行的视频及图片格式解码,稳定时间不超过3秒 |
| 操作系统 | 使用Android操作系统,支持第三方开发播放程序，支持软件远程升级。 |
| 电子称 | 准确度等级：III级：最大秤量/分度值：支持双量程设计，最大量程15kg， 检定分度值:0-15KG:2g-5g |
| 打印形式 | 支持追溯码的打印，支持一/二维码打印，打印机能方便更换，打印方式：支持热敏打印，打印头寿命≥50km，打印速度：不低于60mm/s。 |
| 网络通讯 | 支持WiFi通讯模式 |
| 安全设置 | 具有防作弊功能、标定与校准可以有效授权及记录 |
| 质量监督 | ▲提供第三方权威机构出具的计量器具型式批准证书 |

### 3.3、21.5寸商户显示屏(含软件)

| 功能 | 规格 |
| --- | --- |
| 屏幕 | 液晶显示高清LED 尺寸≥21.5寸，屏幕比例16:9，分辨率 1920x1080，亮度≥350cd/m2，对比度≥ 5000：1，视角≥178° |
| 处理器 | 采用四核主板，主频不低于1.2GHz，内存≥1G，内置存储器FLASH≥8G，带WIFI功能，支持当前流行的视频及图片格式解码，稳定时间不超过3秒 |
| 操作系统 | 使用Android操作系统,支持第三方开发播放程序，支持软件远程升级。 |
| 商显软件 | 实时显示交易数据(包括重量、单价、金额、品名、优惠价等内容）、明码标价、商户亮证亮照（照片、姓名、营业执照、食品卫生许可证、信用评价（服务星级、投诉状况）、信息公示、商户动态收款码，商品检测结果、产品广告推送等信息与后台软件无缝连接、进行同步显示与更新。 |

### 3.4、溯源称重收银软件

| 功能 | 规格 |
| --- | --- |
| 收银前端 | 商户可便捷触摸称重收银、增减商品、改价、凑准、去皮、归零、打折、入库、采购、报损、退货、挂账、挂单、交易查询、对帐，支持多种商用动态码和静态码扫码支付；与后台数据同步，数据采集上传管理；按键模式 |
| 移动端 | 1、每个商户可以通过手机小程序登入自己的溯源收银称账号。 2、可以进入帐号编辑和修改产品名称、单价、产品图片，也可以通过后台自动分配产品，不需要人为编辑或通过PLU码编辑产品。 3、可以调整产品顺序，并且与按键称上顺序一致，自动生成产品编码。 4、对过季节性产品可以下架、上传，无需重复重新编辑产品，随时可以调出来销售，支持第三方开发追溯程序，支持软件远程升级。 5、商户可以查看订单详情，包括：总收入、订单数、现金、支付宝、微信、会员、客户单价、销售额、农残检测、商品入库存等功能。 |
| 安装 | 安装在双屏溯源称重收银秤设备上。 |

### 3.5、防火墙

| 功能 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 管理接口 | 接口：≥1个管理口，≥1个控制口； |
| 业务接口 | ▲≥16千兆电口，≥8千兆光电复用口，≥2个万兆光口。≥4个BYPASS口 |
| 性能要求 | 网络层吞吐量：≥6Gbps，应用层吞吐量：≥1.5Gbps，防病毒吞吐量：≥750Mbps，并发连接数：≥150万，HTTP新建连接数：≥3万 |
| 运行模式 | 路由模式、透明模式、混杂模式 |
| AAA服务 | Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、PKI /CA（X.509格式）认证、域认证、CHAP验证、PAP验证 |
| 防火墙 | 虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化 安全区域划分 可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击 基础和扩展的访问控制列表 基于时间段的访问控制列表 基于用户、应用的访问控制列表 ASPF应用层报文过滤 静态和动态黑名单功能 MAC和IP绑定功能 基于MAC的访问控制列表 支持802.1q VLAN 透传 |
| 病毒防护 | 基于病毒特征进行检测 支持病毒库手动和自动升级 报文流处理模式 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议 支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等 支持病毒日志和报表 |
| 深度入侵防御 | 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御 支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御 支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级） 支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP） 支持对BT等P2P/IM识别和控制 |
| 邮件/网页/应用层过滤 | 邮件过滤 SMTP邮件地址过滤 邮件标题过滤 邮件内容过滤 邮件附件过滤 网页过滤 HTTP URL过滤 HTTP/HTTPS内容过滤 应用层过滤 Java Blocking ActiveX Blocking SQL注入攻击防范 |
| IPv6 | 基于IPv6的状态防火墙及攻击防范 IPv6协议：IPv6转发、ICMPv6、PMTU、Ping6、DNS6、TraceRT6、Telnet6、DHCPv6 Client、DHCPv6 Relay等 IPv6路由：RIPng、OSPFv3、BGP4+、静态路由、策略路由、PIM-SM、PIM-DM等 IPv6安全：NAT-PT、IPv6 Tunnel、IPv6 Packet Filter、Radius、IPv6域间策略、IPv6连接数限制等 |
| 全面的应用层流量识别与管理 | ▲支持状态机检测、流量交互检测技术，能精确检测Thunder/Web Thunder（迅雷/Web迅雷）、BitTorrent、eMule（电骡）/eDonkey（电驴）、微信、微博、QQ、MSN、PPLive等P2P/IM/网络游戏/炒股/网络视频/网络多媒体等应用；支持P2P流量控制功能，通过对流量采用深度检测的方法，即通过将网络报文与P2P协议报文特征进行匹配，可以精确的识别P2P流量，以达到对P2P流量进行管理的目的，同时可提供不同的控制策略，实现灵活的P2P流量控制 |
| 服务授权 | ▲含防病毒安全、IPS 特征库、URL特征库、应用识别特征库等升级服务1年 |

### 3.6、无线接入控制器

| 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ▲整机性能 | 单台AC最大管理AP数量≥64，集中转发性能≥4Gbps |
|  | 万兆光口≥2个, 千兆电口≥8个 |
| 组网能力 | AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持对CAPWAP隧道进行加密处理。 |
| 无线漫游 | 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 |
| 可靠性 | 支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证 |
| IPv6 | AP支持IPv4与IPv6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理，提供第三方检测报告证明 |
| 入网许可证 | 要求提供所投设备入网许可证 |
| 产品配置要求 | 满足本次所有无线AP管理授权，3年厂原维保。 |

### 3.7、室内AP

| 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ▲设备要求 | 支持802.11a/b/g/n/ac/ax模式。 |
|  | 整机协商速率≥2.975Gbps；每射频最大接入用户数 ≥1024 |
| 上行接口 | 固化≥1个10M/100M/1000M电口；采用整机双频4流设计 |
| 发送时间公平性 | ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。 |
| 终端应用加速和双WiFi | 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。 |
| 边缘感知 | 随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。 |
| WiFi 6 5G 单用户性能 | 使用WIFI6真实终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到1Gbps以上。 |
| WiFi 6 2.4G 单用户性能 | 使用WIFI6真实终端接入测试，接入2.4GHz频段，在40MHz频宽下，单用户极限性能可达到450Mbps以上。 |

### 3.8、24口POE千兆交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲整机描述 | 交换容量≥335Gbps（以最小值为准） |
|  | 包转发率≥92Mpps（以最小值为准） |
|  | 以太网端口≥24个10/100/1000Base-T，千兆SFP端口 ≥4 |
|  | POE功率≥370W |
| MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 |
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 极简运维 | 支持作为虚拟交换网络 Client零配置即插即用 支持自动加载Client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 Client支持独立运行 |
| IPv6特性 | 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 |
| QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping |

### 3.9、工业级网管型2光8电POE光纤交换机

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 整机描述 | 交换容量≥56Gbps（以最小值为准） |
|  | 包转发率≥36Mpps（以最小值为准） |
|  | 千兆SFP端口 ≥2；千兆POE电口 ≥8 |
|  | 防雷≥6KV |
| 软件功能 | 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议，支持时钟同步，端口镜像 |
| 设备管理 | 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理，支持动态和静态链路聚合 |
| 自愈环网 | SC-Ring STP/RSTP/MSTP等；自带断电光路保护自愈环，内置断电光路保护光开关，自愈时间＜20ms |
| 兼容性 | 兼容华为、H3C、锐捷、思科等品牌交换机 |
| 电源 | 工业端子, DC12～56V双电源冗余设计,防反接/过流保护 |
| 机械结构 | IP42,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 导轨/壁挂式 |
| 环境 | 工作温度: -40℃~85℃, 存储温度: -40℃～90℃。 |

### 3.10、400万星光级网络高清枪机

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | 具有400万像素 CMOS传感器； |
| 清晰度 | 分辨率在2560*1440、 帧率为25fps，清晰度不小于1400TVL； |
| 多路访问 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； |
| 低照度 | 最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx ； |
| 红外距离 | 红外补光距离不小于85米 |
| 编码格式 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 |
| 字符显示 | 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能 |
| 网络适应能力 | 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1% |
| 应用功能 | 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能 |
| 智能编码 | 在静止场景相同图像质量下，设备开启智能编码功能后和不开启智能编码相比，码率节约1/3； |
| 环境适应性 | 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； |
| 防护等级 | 不低于IP67防尘防水等级； |
| 网络接口 | 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口； |
| 供电电源 | 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； |
| 设备防雷 | 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； |
| 其它 | ▲提供第三方权威机构出具的检测报告 |

### 3.11、电子哨兵

| 产品型号 | 类别 | 性能 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头 | 分辨率 | 200W |
|  | 类型 | RGB+红外 |
|  | 光圈 | 4.0mm |
|  | 焦距 | 0-2M |
|  | 白平衡 | 自动 |
| 屏幕 | 尺寸 | 8英寸，全视角IPS液晶屏 |
|  | 分辨率 | 1280*800,亮度400cd |
| 处理器 | CPU | 四核64 位Cortex-A55，主频最高2.0GHz RK3568 |
|  | GPU | ARM G52 2EE |
|  |  | 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.0，Vulkan 1.1 |
|  |  | 内嵌高性能2D 加速硬件 |
|  | NPU | 支持0.8T 算力 |
| 内存 | 存储 | 2+16GB |
| 图像处理 | 模块 | 内置双路ISP |
| 配件 | 补光灯 | 支持红、白、绿三种颜色单独控制 |
|  | 测温模块 | 迈来芯热成像体温检测模块 |
|  | 网络模块 | 支持有线，2.4Gwifi |
| 接口 | 音频 | 一路音频line out |
|  | USB接口 | 4个USB口，1个USB（OTG） |
|  | 串口 | 2路232，1路TTL，路TTL调试口 |
|  | 韦根接口 | 2.5mmX2PIN |
|  | GPIO | 4路，可高低控制（3.3V） |
| 功能 | 本地离线使用 | 本地2W人脸库 |
|  | 1:N人脸识别 | 支持万分之一的误识率，99%的通过率 |
|  | 1:1 | 支持选配刷卡模块，身份证模块可实现1：1人脸比对 |
|  | 陌生人检测 | 支持 |
|  | 识别距离设置 | 支持 |
|  | 设备远程升级 | 支持 |
|  | 识别速度 | 人脸跟踪与检测耗时20ms左右； 人脸特征提取耗时200ms左右； 活体检测人脸比对耗时0.2ms; 特征比对耗时0.5ms（10000人脸库多次识别取平均值） |
| 常规参数 | 防护等级 | IP65,支持防水防尘，支持半户外 |
|  | 电源 | DC12V |
|  | 工作温度 | 15-30° |
|  | 工作湿度 | 10%—90% |
|  | 静电 | 4K/8K |
|  | 电磁辐射 | 无频点超标 |
|  | 功耗 | 5W MAX |
|  | 安装方式 | 壁挂、台面支架、闸机安装、落地式支架 |
| 防疫模块 | 场所码 | 支持场所码绑定 |
|  | 二维码 | 支持一维码 支持条形码识别 支持健康码识别 |
|  | 身份证 | 支持在线式身份证 |
|  | 粤康码通行 | 支持24或48小时核酸通行 |
| 证书 | ▲提供国家强制性产品认证证书 |  |

第三部分 磋商须知

- 磋商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 现场开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场评标 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 供应商需按照暂定工作量逐项进行单价报价，并汇总成总报价。 |
| 6 | 报价要求 | 投标报价不超过本项目采购预算或最高限价。 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交响应文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 采购包1：保证金人民币：30,000.00元整。 开户单位：江西银信工程造价咨询有限公司东莞分公司 开户账号：44001770089052500952 开户银行：建行东莞鸿福支行 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 [各供应商在转账或电汇时须在用途栏上写明项目编号及包号(如有)] |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定成交人。 |
| 14 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以成交通知书中确定的成交总金额作为收费的计算依据，中标服务费不足六千元的按六千元计。 |
| 15 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 16 | 响应文件要求 | 响应文件份数：正本一份，副本二份，电子文件一份，保证金信封一个。 |
| 17 | 合同签订时间 | 自《成交通知书》发出之日起30日内。 |
| 18 | 履约担保 | 收取比例：成交合同价10%, 说明：1、成交人应在领取《中标通知书》后的十个日历日内（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），办理履约保证金，金额为合同总价的10%。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。提交方式可按照下述方式提交： 1.1、银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函。履约保函的内容，应符合磋商文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在竣工验收后28天内继续有效。 1.2、信用担保：参照《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，各供应商可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种。 1.3、采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。 |

- 说 明

- 适用范围

- 本磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的采购。

- 资金来源：（详见磋商须知前附表）。

- 定义

- 采购人是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务；

- 采购代理机构是指按照规定办理名录登记并通过审核的代理机构；

- 合格的供应商是指：详见《第一部分磋商邀请》申请人的资格要求。

- 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

- 合格的货物和服务

- 货物：是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。所投的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- 服务：是指供应商按磋商文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

- 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

- 供应商提供的所有货物、服务或工程，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准等有关规定。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务或工程，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

- 供应商应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。

- 磋商费用

- 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 其他

- 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 磋商文件

- 磋商文件的编制依据与构成

- 本磋商文件的编制参考《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 要求提供的货物或服务或工程、采购过程和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件以中文文字编写。磋商文件共六部分，由下列文件以及在采购过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一部分 磋商邀请

第二部分 采购需求书

第三部分 磋商须知

第四部分 评审方法、步骤、标准

第五部分 合同书格式

第六部分 响应文件格式

- 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

- 本磋商文件的解释权归“江西银信工程造价咨询有限公司”所有。

- 磋商文件的澄清及修改

- 采购人可以主动地或在解答供应商提出的疑问时对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

- 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告书面通知并成功获取磋商文件的供应商。其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。采购期间，供应商有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。如在24小时之内无书面确认则视为收到澄清（更正/变更）公告，并有责任履行相应的义务。

- 磋商文件的澄清或修改（更正/变更）内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。当磋商文件、磋商文件的澄清或修改（更正/变更）等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 采购人发出的澄清或修改（更正）的内容为磋商文件的组成部分，并对潜在供应商具有约束力。

- 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 磋商文件的答疑会或现场考察

- 除非磋商须知前附表中另有规定，不举行项目现场考察或磋商前答疑会，如举行现场考察或磋商前答疑会的，则按以下规定：

- 在磋商须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

- 供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

- 已购买磋商文件的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对磋商文件所有内容无任何异议。

- 响应文件的编制

- 磋商的语言

- 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 响应文件的构成

- 供应商编写的磋商文件应包括价格文件、商务文件、技术文件，编排顺序参见磋商文件格式。

- 响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

- 响应文件的编写

- 供应商应完整、真实、准确地填写磋商文件中提供的磋商函、报价表以及磋商文件中规定的其它所有内容。

- 供应商对磋商文件中多个包组进行磋商的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由供应商承担。

- 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。

- 如果因为供应商的响应文件只填写和提供了本磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

- 磋商报价

- 供应商应按照“第二部分 采购需求”中采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围进行报价，并按报价表的要求报出价格。报价总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若磋商报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在磋商报价中，成交后不作任何调整。

- 磋商报价应包含：

- 按磋商文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。

- 供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应磋商而予以拒绝。

- 本次磋商不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。

- 本次磋商不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效响应。

- 供应商的首次报价高于采购预算的，该供应商的响应文件将被视为非响应性报价，作无效响应处理。

- 联合体响应

- 除非磋商邀请中另有规定，不接受联合体响应。如果磋商邀请中规定允许联合体响应的，则必须满足：

- 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均必须符合本须知“合格的供应商”的一般规定，并至少有一方符合满足“合格的供应商”的特殊条款要求；

- 以联合体形式进行采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同响应文件一并提交；

- 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动；

- 联合体参加的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力；

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 证明供应商合格和资格的文件

- 供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同采购协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。

- 供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格供应商。

- 证明货物或服务或工程的合格性和符合磋商文件规定的文件

- 供应商应提交证明文件，证明其磋商的货物或服务或工程的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

- 证明货物或服务或工程与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明；货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）

- 服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；（适用服务类项目）

- 工程主要内容、施工方案、质量、标准指标等的详细说明；（适用工程类项目）

- 对照磋商文件货物或服务或工程内容与要求，逐条说明所提供货物或服务或工程已对磋商文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商须提供所投服务的具体参数值。供应商在阐述时应注意磋商文件的采购内容、要求和标准，供应商在磋商中要实质上满足或优于磋商文件的要求。

- 投标担保

- 供应商参加磋商时须附有投标保证金为：（详见磋商须知前附表）。

- 投标保证金作为供应商参见磋商的组成部分，与响应文件一同递交。

- 供应商应按要求提交投标保证金，供应商应当以银行转账、电汇或《采购投标担保函》形式缴交，供应商与交款人名称必须一致，非供应商缴纳的投标保证金无效。

- 如项目出现分包情况的，供应商必须按包号分别提交投标保证金并注明包号。

- 提交保证金时应符合下列规定：

- 投标保证金以转账形式递交的，请务必按以下信息填写汇款单：（详见磋商须知前附表）账户上；

- 采用《采购投标担保函》递交的，投标担保函有效期应与磋商有效期一致。

- 任何未按第17.1款和第17.4款规定的要求提交投标保证金的，将被视为非响应性磋商予以拒绝。

- 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的投标保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

- 成交供应商有下列情形之一的，投标保证金将被没收：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。

- 磋商有效期

- 磋商有效期自磋商文件规定的响应文件递交截止时间起算，并在磋商须知前附表中所述期限内有效。磋商有效期比规定时间短的响应将被认定为非实质性响应，视为无效响应。

- 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 响应文件的式样和签署

- 响应文件的式样：供应商应准备一份响应文件正本、电子文件、保证金信封和磋商须知前附表中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

- 响应文件的签署

- 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，响应文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，响应文件要求盖章的需加盖供应商公章，副本可由正本复印而成，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中；

- 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署。

- 响应文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须加盖供应商公章。

- 响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

- 供应商应当对响应文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订），如供应商对磋商文件多个包组进行参加磋商的，其响应文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

| 序号 | 文件名称 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 | 每份独立装订 | 正本、副本、电子文件一起密封包装 |
| 2 | 保证金信封 | 独立装订 | 单独密封包装 |

- 电子文件须同时提交以下文件：①可编辑的WORD或 EXCEL 格式文件。②按磋商文件要求签署、盖章后的正本响应文件扫描成PDF格式文件。电子文件由CD-R光盘或U盘储存。

- 供应商应将响应文件的响应文件（含正、副本、电子文件）一起密封包装，且在信封上标明“响应文件”的字样。

- 响应文件包装密封

- 供应商应将响应文件密封包装；

- 不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。

- 包装封套均应注明：

收件人名称：江西银信工程造价咨询有限公司

响应供应商名称：

项目名称：        （详见磋商邀请）

项目编号：        （详见磋商邀请）

注明：“于  年  月  日北京时间  ：  （详见磋商邀请）之前不得启封”的字样。

- 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 响应文件递交截止期

- 供应商应在不迟于磋商邀请中规定的截止日期和时间将响应文件递交至采购代理机构，递交地点应是磋商邀请中指明的地址。

- 为使供应商准备磋商时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟磋商截止期，但应发布公告并书面通知所有获取磋商文件的潜在供应商。在此情况下，采购人和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 采购代理机构将拒绝在规定的磋商截止期后收到的任何响应文件。

- 响应文件的修改和撤回

- 供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，密封后，作为响应文件的组成部分。

- 在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

- 在提交响应文件截止时间至磋商有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件。

- 竞争性磋商流程

- 开标

- 采购代理机构按磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有供应商代表参加。参加开标的法定代表人或其授权代表携带有效身份证签名报到以证明其出席。

- 响应文件递交截止时间后，由全体供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

- 磋商小组

- 磋商小组参照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

- 磋商小组成员依法从代理机构评审专家库中，通过随机方式抽取。

- 磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组会对响应文件的评审分为资格性、符合性审查和商务评审、技术评审、价格评审。

- 磋商过程

- 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 资格、符合性评审详见评审方法、步骤、标准，未能通过资格、符合性审查被认定为无效响应。只有全部满足《资格性与符合性审查表》所列各项要求的响应才是有效响应，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后磋商报价。

- 如出现磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后磋商报价（最后磋商报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的投标保证金。

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 报价修正误差的原则如下：

    - 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

    - 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 出现下列情形之一的，采购人终止竞争性磋商采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后磋商报价的供应商可以为2家。

- 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 评审方法和标准

- 磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后磋商报价（最后磋商报价时间视磋商进程由磋商小组决定），最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 磋商小组将按照本磋商文件评审方法、步骤、标准中的评审标准进行评审。

- 确认成交与授权

- 磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评审报告。

- 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 询问、质疑、投诉

- 询问

- 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

- 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖私章，并加盖公章。供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

- 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

- 质疑

- 供应商认为磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 提交要求：

- 以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称及编号；具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

- 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。采购人或者采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

- 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址：

联系人：兰工       联系电话：0769-27283171-803

联系地址：东莞市东城街道莞龙路下桥段市住建局右侧大业联合企业办公楼二楼

- 投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)提起投诉。

- 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

- 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：（一）捏造事实;（二）提供虚假材料;（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 成交通知书

- 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内在指定媒体公告成交结果和发出成交通知书，公告期为1个工作日。

- 《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

- 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 授予合同

- 合同的订立

- 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

- 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 成交供应商在获取磋商文件至磋商有效期结束期间，采购人、代理机构及成交供应商关于本项目的各类澄清、修改及补充文件均视为采购合同的有效组成部分。

- 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 合同签订之日起2个工作日内，成交供应商须将所签订的合同原件或者副本交采购代理机构处归档并办理退还投标保证金事宜。

- 合同的履行

- 采购人和成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报相关部门备案。

- 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 接受和拒绝任何或所有磋商的权利

- 在特殊情况下，采购代理机构保留在磋商之前拒绝任何磋商以及宣布采购程序无效或拒绝所有磋商的权力。

- 履约担保

- 成交人应按《磋商须知前附表》要求向采购人缴纳履约担保（如采用保函形式，格式详见磋商文件第六部分响应文件格式—采购履约担保）。履约担保可以采用银行转账或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。履约保函的内容，应符合磋商文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

- 在整个项目验收合格后，成交人向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人办理履约保证金退还手续，将履约保证金退回原成交人的汇入账户。、

- 发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：

- 成交供应商将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；

- 成交供应商在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

- 发票

- 成交供应商与采购人签署合同后，开具发票时，开发票的单位名称必须与成交供应商的名称一致。

- 采购代理服务费

- 成交供应商应在领取《成交通知书》原件时向招标代理机构一次性支付采购代理服务费(参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以成交通知书中确定的成交总金额作为收费的计算依据，中标服务费不足六千元的按六千元计。)。

- 本项目类型为  货物类  。

- 采购代理服务费币种为人民币。

- 采购代理服务费只收现金、银行转帐或电汇。

- 磋商文件符号说明

- 磋商文件中，带“★”符号的内容为必须响应条款，偏离将导致废标；带“▲”符号的内容为采购需求重点技术参数，若未能响应，则在评审过程中根据评审内容作扣分处理。带“●”号的内容为核心产品。

附件1  询问函格式

询问函

江西银信工程造价咨询有限公司：

我单位已获取磋商文件并准备参与           项目（项目编号：        ）的响应（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、                            （事项一）

（1）                            （问题或条款内容）

（2）                            （说明疑问或无法理解原因）

（3）                            （建议）

二、_                            （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年     月     日

附件2  质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                邮编：

联系人：                              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地   址：                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                      包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日    期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第四部分 评审方法、步骤、标准

- 评审要求

- 评审方法

  - 本项目采用综合评分法, 综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

  - 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

  - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位

- 评审原则

  - 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

  - 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

- 磋商小组

  - 磋商小组由采购人代表（如有）和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由采购代理机构统一对外发布。

（2）对采购代理机构或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

  - 对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

- 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

- 响应文件使用该项目其他响应供应商公章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

- 有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 其他响应无效的情形

详见资格性审查与符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

- 终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

- 确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

- 价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价修参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 评标程序

- 磋商小组先对响应文件进行资格性与符合性审查（附表一），未能通过资格、符合性审查被认定为无效响应。只有全部满足《资格与符合性审查表》所列各项要求的响应才是有效响应，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 在磋商过程中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后磋商报价。

- 如出现磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后磋商报价（最后磋商报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。

- 磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后磋商报价（最后磋商报价时间视磋商进程由磋商小组决定），最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

- 磋商小组对资格性与符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体商务、技术部分的评审因素详见《商务、技术评审细则》（附表二）。

- 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

- 评分及其统计

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。为市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目的情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 商务技术及价格评分权值分配

| 评分项目 | 价格部分 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权值（%） | 30% | 25% | 45% | 100% |

- 综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

- 成交候选人

23.1磋商小组出具评审报告，并排序推荐三名成交候选人。

23.1.1推荐成交候选人名单：本项目推荐三名成交候选人。将各有效供应商的综合得分由高到低顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，以此类推。

23.1.2如果推荐的第一成交候选人放弃成交资格，或因不可抗力无法签订合同，则采购人可按推荐的成交候选人排名顺序依次确定成交人，亦可决定组织重新采购。

23.1.3如果推荐的第一成交候选人在合同签订前经采购人查证、或以其他方式取证证实其响应资料造假而被取消成交资格的，则采购人可按推荐的成交候选人排名顺序依次确定成交人，亦可决定组织重新采购。

23.1.4成交价的确定：成交价以最后磋商报价为准；如有缺项、漏项，视为已包含在成交价中。

23.1.5根据磋商小组的评审结果，采购人依法确定成交人，也可以事先授权磋商小组直接确定成交人。

- 附表一 资格性与符合性审查表（注：本表无需供应商填写）

| 序号 | 供应商 审查内容 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 2 | 供应商按磋商文件要求缴纳投标保证金的； |  |  |  |
| 3 | 首次报价未超过本项目的最高限价； |  |  |  |
| 4 | 磋商函已提交并符合磋商文件要求的（磋商有效期）； |  |  |  |
| 5 | 法人授权委托证明 (供应商代表为法定代表人的除外) |  |  |  |
| 6 | 响应文件的式样、签署、盖章符合磋商文件要求； |  |  |  |
| 7 | 采购需求当中的★条款满足要求； (若本项目无★条款，此项通过) |  |  |  |
| 8 | 响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款的； |  |  |  |
| 9 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明： |  |  |  |  |
| 评委签署： |  |  |  |  |

- 注明：

- 磋商小组对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

- 评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

- 对结论为“不通过”的磋商响应，要说明原因。

- 附表二  详细评审表（含商务、技术评审细则）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审细则（25分） |  |  |  |
| 1 | 企业认证 | 6分 | 供应商具有以下由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的认证证书，每提供一项得1分，最高得6分。 ①质量管理体系认证； ②环境管理体系认证； ③职业健康安全管理体系认证； ④信息安全管理体系认证； ⑤信息技术服务管理体系认证； ⑥商品售后服务评价体系五星售后服务认证的得1分；四星（含）以下售后服务认证的得0.5分；无不得分。 注：须提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖供应商公章。 |
| 2 | 企业实力 | 4分 | 供应商具有由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力等级证书的得2分，无不得分。 注：须提供有效证书复印件及加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 供应商具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）的得2分，无不得分。 注：须提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖供应商公章。 |
| 3 | 业绩情况 | 2分 | 根据供应商自2019年1月1日以来具有智能化或信息化系统类业绩进行评审，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供合同复印件加盖供应商公章。 |
| 4 | 拟投入人员 | 13分 | 1.根据供应商拟投入本项目的项目负责人（仅一人）进行评审： ①具有人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的网络工程师证书的，得2分； ②具有工业和信息化部门颁发的高级智能化系统集成项目经理证书的，得2分； ③具有信息网络安全部门颁发的信息网络安全专业技术人员认证证书的，得1分； ④具有工业和信息化部全国网络与信息技术部门颁发的高级安防项目经理证书的，得1分； 本小项最高得6分。 注：须提供以上人员有效证书及社会保障部门出具的距开标（不含）当前月前6个月内任意1个月供应商为其购买的社保证明复印件加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 2.根据供应商拟投入本项目的技术负责人（仅一人）进行评审： ①具有人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的中级或以上工程师证书 （专业范围为智能化或电气类）的，得1分； ②具有人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的高级安防系统集成项目经理证书的，得1分。 本小项最高得2分。 注：须提供以上人员有效证书及社会保障部门出具的距开标（不含）当前月前6个月内任意1个月供应商为其购买的社保证明复印件加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 3.根据供应商拟投入的实施管理负责人（仅一人）进行评审： ①具有工业和信息化部门颁发的高级弱电系统集成项目经理证书的，得1分； ②具有安全员证书的，得1分。 本小项最高得2分。 注：须提供以上人员有效证书及社会保障部门出具的距开标（不含）当前月前6个月内任意1个月供应商为其购买的社保证明复印件加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 4.根据供应商拟投入的团队人员（除项目负责人、技术负责人、实施管理负责人外）进行评审： ①具有工业和信息化部门颁发的高级智能化系统集成项目经理证书的，得1分； ②具有人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的高级信息系统项目管理师证书的，得1分； ③具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书（安全集成）的，得1分； 本小项最高得3分。 注：须提供以上人员有效证书及社会保障部门出具的距开标（不含）当前月前6个月内任意1个月供应商为其购买的社保证明复印件加盖供应商公章。 |
| 技术评审细则（45分） |  |  |  |
| 1 | 技术条款响应情况 | 10分 | 根据供应商对采购需求中带“▲”技术要求条款的响应情况进行评审，若全部响应为满足或优于的得10分，不满足或者不响应的每一个扣1分，扣完为止，本项最低得0分。 注：（招标文件用户需求中明确要求提供证明资料的，以供应商提供的证明资料加盖投标人公章为准；招标文件用户需求中没有明确要求提供证明资料的，则以供应商提供所投产品彩页原件或原厂商的公开官网链接地址及参数截图或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料复印件加盖供应商公章） |
| 2 | 项目实施 方案 | 12分 | 根据供应商提供的项目实施方案（包括不限于施工进度安排、项目验收方案、货物运输及保护措施、安装调试方案、）进行评审： ①针对本项目特征制定的实施方案的可靠性、可行性、安全性非常高的，进度计划安排非常科学合理，可行性强的，得12分； ②针对本项目特征制定的实施方案的可靠性、可行性、安全性比较高的，进度计划安排比较科学合理，可行性较强的，得8分； ③针对本项目特征制定的实施方案的可靠性、可行性、安全性一般的，进度计划安排基本科学合理，可行性一般的，得4分； ④针对本项目特征制定的实施方案的可靠性、可行性、安全性较差的，进度计划安排比较简单，可行性较差的，得1分； ⑤未提供对应方案的不得分。 |
| 3 | 货物质量可靠性 | 6分 | 根据供应商货物质量可靠性等情况进行综合评价： ①投标货物的质量可靠性高，货物制造技术、制造设备、生产工艺达到行业内高水平，使用材料与部件等方面行业高质量，得6分； ②投标货物的质量可靠性较高，货物制造技术、制造设备、生产工艺达到行业内较高水平，使用材料与部件等方面行业较高质量，得3分； ③投标货物的质量可靠性一般，货物制造技术、制造设备、生产工艺一般，使用材料与部件等方面质量一般，得1分； ④未提供项目方案的不得分。 |
| 4 | 质量保证措施方案 | 12分 | 根据供应商提供质量保证措施方案（包括但不限于质量目标、项目质量的控制、质量保证措施等）进行评审： ①质量目标非常明确、对项目质量的控制非常详细、检验手段非常科学，质量保证措施非常具体，可行的，得12分； ②质量目标比较明确、对项目质量的控制较为详细、检验手段比较科学，质量保证措施比较具体，可行的，得8分； ③质量目标基本明确、对项目质量的控制详细程度一般、检验手段科学性一般，质量保证措施基本具体，可行的，得4分； ④质量目标基本明确、对项目质量的控制详细程度一般、检验手段科学性较差，质量保证措施不够具体，可行性较差的，得1分； ⑤未提供对应方案的不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 5分 | 根据供应商提供的售后服务方案（包括不限于质保期、应急维修时间安排、质保期外的维修服务收费标准、售后服务人员配置安排）进行评审： ①质保期完全满足或承诺优于采购需求，售后方案非常具体详细，应急维修响应非常迅速，质保期外的维修服务收费标准非常明确，服务人员配置安排非常合理、可行的，得5分； ②质保期满足采购需求，售后方案比较具体详细，应急维修响应迅速，质保期外的维修服务收费标准比较明确，服务人员配置安排比较合理、可行的，得3分； ③质保期满足采购需求，售后方案基本具体详细，应急维修响应速度一般，质保期外的维修服务收费标准基本明确，服务人员配置安排基本合理、可行的，得2分； ④质保期满足采购需求，但售后方案简略，应急维修响应速度不明确，服务人员配置安排可行性较低的，得1分； ⑤未提供对应方案的不得分。 |

第五部分 合同书格式

（本格式编排在磋商文件中，供供应商参考，响应文件不需填写）

合同编号：

合　同　书

采购编号：

项目名称：

甲　　方（采购人）：

电　　话：

传　　真：

地　　址：

乙　　方（成交供应商）：

电　　话：

传　　真：

地　　址：

根据             项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容及单价（详见附件）

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

本次采购为单价合同采购，即供应单位报价中清单价格为设备含税全部费用，采购人需增加或者减少设备清单内容时，15%合同金额范围内供应单位必须无条件响应。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

签约合同金额为（人民币大写）：________________元（￥_____________元）。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

1、项目验收合格，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后7个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。

2、自验收合格之日起计满1年后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后3个工作日内，支付至结算价的100%。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为  1  年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方接到通知后8个小时内到达现场，24小时内修复，质保服务方式均为乙方上门服务。非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。质保期后如果甲方要求，乙方应长期负责有偿优惠维修。

七、安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式   份，甲乙双方各执     份，代理机构执  1 份。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

代表：                         代表：

签定日期：　年　　月　　日     签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

签订地点：

第六部分 响应文件格式

正本/副本

塘贝综合市场互联网+智慧农贸智能化系统

（项目编号：             ）

响应文件

（封面格式仅供参考）

| 响应供应商全称： |  |
| --- | --- |
| 响应供应商地址： |  |
| 响应供应商联系人： |  |
| 响应供应商固话： |  |
| 响应供应商传真： |  |

日期：   年 月 日

- 资格性与符合性自查索引表

资格性与符合自查索引表

| 序号 | 审查内容 | 自查 结论 | 响应文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注明：

- 自查结论处请填写：通过/不通过；

- 按磋商文件第四部分 评审方法、步骤、标准之附表资格性与符合性审查表（附表一）相对应条款填写。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 详细评审索引表

详细评审索引表

| 商务评审细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 响应文件响应页码 |
| 技术评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 响应文件响应页码 |

注明：按磋商文件第四部分 评审方法、步骤、标准之附表二详细评审表相对应条款填写。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 首次报价表

首次报价表

| 序号 | 项目名称及项目编号 | 首次总报价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

注明：

- 首次总报价栏须用文字和数字两种方式表示的总价。

- 首次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次报价表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 响应供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 明细报价表

明细报价表

| 序号 | 费用（货物）名称 |  | 单价 | 数量 | 规格型号 （参数） |  | 是否核心产品 | 品牌 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |
|  |  | 报价依据和说明（可另附页）： |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

- 此表为报价总表的明细表。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 响应供应商应列明按“采购需求”所要求清单提供的所有报价项的价格明细。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 磋商函

磋商函

致：江西银信工程造价咨询有限公司

依据贵方    项目名称     项目（项目编号：        ) 的磋商邀请，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表 （响应供应商名称） 提交保证金信封、响应文件各正本一份，副本 （详见磋商须知前附表）  份。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

- 我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

- 同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

- 本响应文件的有效期为从提交响应文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成 《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

- 我方同意按磋商文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

- 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

| 响应供应商地址： | 邮编： |
| --- | --- |
| 联系电话： | 传真： |
| 项目联系人： | 手机： |
| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| 响应供应商法定代表人或被授权人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：江西银信工程造价咨询有限公司

| 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。 |  |
| --- | --- |
| 附： 代表人性别： 身份证号码： 联系电话： 主营（产）： |  |
|  | 响应供应商名称（加盖公章）： |
|  | 法定代表人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

- 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：江西银信工程造价咨询有限公司

本人   （姓名）  系     （供应商名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）      （项目编号：　　     　）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

被授权人无转委托权。

|  | 响应供应商名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 法定代表人（签名或盖私章）： |
|  | 身份证号码： |
|  | 被授权人（签名或盖私章）： |
|  | 身份证号码： |
|  | 日期： 年 月 日 |

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

- 资格声明函

资格声明函

江西银信工程造价咨询有限公司：

关于贵公司      年      月     日发布               项目（项目编号：           ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

- 本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 本单位参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

- 本单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

- 本单位承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。

- 本单位承诺为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

本单位承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 响应供应商基本情况说明

响应供应商基本情况说明

- 公司基本情况

| 公司名称： |  |  | 公司固话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 公司传真： |  |
| 注册资金： |  |  | 单位性质： |  |
| 公司开户银行名称： |  |  | 开户账号： |  |
| 营业注册执照或事业单位法人证书号： |  |  |  |  |
| 公司财务状况：（如需） 【价格单位：（人民币）元】 |  |  |  |  |
| 年 度 | 总资产（元） | 年营业额（元） |  | 年净利润（元） |

- 响应供应商获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如需）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

9.1供应商资格证明文件

- 业绩表

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注明：需提供证明资料内容详见（磋商文件第四部分 评审方法、步骤、标准之附表二详细评审表相对应条款） 。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 采购需求偏离表

采购需求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 供应商应按照采购文件要求，根据“采购需求”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。“采购需求”内容中若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 拟投入本项目设备情况表

拟投入本项目设备情况表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注明：需提供证明资料内容详见（磋商文件用户需求书及评审办法） 。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 项目技术服务人员情况表

项目技术服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 学历 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 拟担任本项目主要人员简历表

拟担任本项目主要人员简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |  |

注明：需提供证明资料内容详见（磋商文件用户需求书及评审办法）。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 实质性响应一览表（可选）

实质性响应一览表

| 序号 | 采购需求实质性条款要求 | 供应商响应内容 | 偏离情况及说明 (正偏离/无偏离/负偏离) | 查阅/证明文件索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注明：

- 响应供应商必须对应磋商文件“采购需求”中的实质性条款(即★号条款)逐条应答并按要求填写表格；

- 若磋商文件“采购需求”中的实质性条款中规定须提交相关证明文件的，须按要求提供，并作为附件附于表格后。未按要求提供或未提供完整的，视为负偏离处理。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- ▲号条款要求扣分明细响应表（可选）

▲号条款要求扣分明细响应表

| 序号 | 采购需求▲号条款 | 投标人响应内容 (投标人应按投标时响应的服务实际数据填写) | 响应情况及说明(正偏离/无偏离/负偏离) | 查阅/证明文件索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注明：

- 响应供应商必须对应磋商文件“采购需求”要求的▲号条款逐条应答并按要求填写表格。

- 需提供证明资料内容详见（磋商文件第四部分 评标方法、步骤、标准之附表三详细评审表相对应条款），提供的证明资料作为附件附于表格后。未按要求提供或未提供完整的，视为负偏离处理。

| 响应供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

致：江西银信工程造价咨询有限公司

本单位已按     （项目名称）     项目（项目编号：             ）的磋商文件要求，于   年   月   日前以       （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：                  ，账号：                  ，开户银行：                 ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金汇款凭证）

汇出时间：             年                      月                       日；

汇款金额：（大写）人民币                    元（小写：￥                    元），

汇款账户名称：         （必须是响应时使用的账户名）

帐    号：              （必须是响应时使用的账号）

开户银行：            省             市           银行           支行

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年     月    日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：  （供应商财务）

单位电话：                          联系人手机：

附件一：我方投标保证金汇款凭证（复印件加盖供应商公章）

注：本情况说明手写无效。

- 采购投标担保函递交情况说明

采购投标担保函递交情况说明

致：江西银信工程造价咨询有限公司

本单位已按     （项目名称）     项目（项目编号：             ）的磋商文件要求，于      年   月   日    时   分（北京时间）前以采购投标担保函方式与响应文件一同递交。

（单位公章）

年     月    日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：  （供应商财务）

单位电话：                          联系人手机：

附件：《采购投标担保函》（扫描件）

- 相关保函格式

采购投标担保函

编号：

(采购人或采购代理机构)：

鉴于                   (以下简称“投标人”)拟参加编号为                   的

项目(以下简称“本项目”)投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金,且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币         元(大写：         )；即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知,索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年   月   日

采购履约担保

编号：

(采购人)：

鉴于你方与                      （以下简称供应商）于    年   月   日 自签定编号为             的《                  采购合同》 (以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在       年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳厦约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意,将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴约履约保证金的情形

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                            。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的      %数额为        元(大写：          )，币种为                。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供          部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日超，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五,免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为               法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年   月   日

- 保证金信封格式

塘贝综合市场互联网+智慧农贸智能化系统

（项目编号：             ）

保证金信封

（封面格式仅供参考）

| 响应供应商全称： |  |
| --- | --- |
| 响应供应商地址： |  |
| 响应供应商联系人： |  |
| 响应供应商固话： |  |
| 响应供应商传真： |  |

日期：  年  月  日

- 保证金信封内装：

- 保证金汇入情况说明加盖响应供应商公章或采购投标担保函递交情况说明加盖供应商公章；

- 银行汇款凭证加盖供应商公章或《采购投标担保函》原件。